招   标   公  示  表

编写单位：设备部                                                   2025年 9月28日                                         生产经营002

| 招标编号 | JYGK202509040 | 招标项目名称 | 衡板包装酸再生厂房维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 衡板包装酸再生厂房年久失修，部分墙板脱落，存在安全隐患，需对厂房外墙进行维修。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 1、酸再生厂房长27米，宽15米，高度27米，需更换墙板面积约2050平米。 2、投标方负责拆除现有老化墙板和檩条，重新铺设檩条和墙板，拆下的所有物料，投标方负责清运出厂处理。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 付款方式： （1）供方提供9%增值税专用发票。 （2）合同签订后支付合同总额的30%预付款，施工完成后1个月内验收，验收合格，供方提供9%增值税专用发票。3个月内支付合同总金额的60%，留10%质保金，质保期：自验收合格之日起12个月。均以6个月电子银行承兑方式付款。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 最低价中标 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金2000元，发放招标文件后缴纳；招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：衡水板业包装材料科技有限公司。开户行：中国建设银行股份有限公司武邑支行。银行账号：13001717308059599999。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 报名单位须具有独立法人资格；提供厂房维修等相关业绩。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年10月9日 |  |  |  |  |

填表人：石清泉   13231855911